## Figura 6.2.3.3
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES EN OPERACIÓN SEGÚN PROCESO DE TRATAMIENTO, 2012 (número de plantas, caudal tratado en litros por segundo y en porcentaje)
PROCESO | NÚMERO DE PLANTAS | CAUDAL TRATADO
|  | litros/segundo | porcentaje
Primario | 21 | 1600.36 | 1.6044
Primario avanzado | 13 | 4802 | 4.814
OTROS | 286 | 1577.9 | 1.5819
Discos biológicos | 10 | 358 | 0.3589
Filtros biológicos | 39 | 5765.04 | 5.7795
Lagunas de estabilización | 732 | 13983.38 | 14.0184
Lagunas aireadas | 35 | 7500.88 | 7.5197
Lodos activados | 698 | 55280.22 | 55.4186
R.A.F.A. | 188 | 1331.18 | 1.3345
Reactor enzimático | 69 | 131.16 | 0.13149
Tanque Imhoff | 54 | 354.14 | 0.35503
Tanque séptico | 97 | 118.51 | 0.11881
Humedal o Wetland | 69 | 513.08 | 0.51436
Zanjas de oxidación | 17 | 1391.3 | 1.3948
Dual | 14 | 5043.08 | 5.0557
Total | 2342 | 99750.23 | 100
Fuente: Conagua, Semarnat. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Edición 2013. México. 2013.